- 技术需求书

一、资质部分：

①投标单位需具有有效期内的危险化学品经营许可证

②投标单位需具有有效期内的药品生产许可证

③投标单位需具有有效的气瓶充装许可证

④投标单位需具有特种设备检验检测机构核准证

⑤投标单位需具有有效期内的危险货物道路运输经营许可证

二、气体钢瓶购销类别

| 性质 | 品名 | 规格 | 纯度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体 | 液氮 | 1L |  | 升 |
|  | 厌氧 | 10L | 80%氮气+10%氢气+10%二氧化碳 | 瓶 |
|  | 标气 | 8L | 氧气15.94-16.06%，二氧化碳 4.94-5.06%， 剩余为氮气 | 瓶 |
|  | 标气 | 4L | 4.98%二氧化碳+16.5%氧气+氮气 | 瓶 |
|  | 肺气 | 40L | 0.300%一氧化碳+0.302%甲烷+21.0%氧气+氮气 | 瓶 |
|  | 高纯一氧化氮 | 8L |  | 瓶 |
|  | 高纯氮气 | 40L |  | 瓶 |
|  | 高纯空气 | 40L |  | 瓶 |
|  | 2.8升氧气 | 2.8L |  | 瓶 |
|  | 4升氧气 | 4L |  | 瓶 |
|  | 8升氧气 | 8L |  | 瓶 |
|  | 40升氧气 | 40L |  | 瓶 |
|  | 高纯 二氧化碳 | 40L |  | 瓶 |
|  | 高纯二氧化碳 | 8L |  | 瓶 |
|  | 氩气 | 2L |  | 瓶 |
|  | 六氟化硫 | 40L |  | 瓶 |
|  | 液氧 | 1L |  | 升 |
| 钢瓶 | 铝瓶 | 4L |  | 瓶 |
|  | 铝瓶 | 8L |  | 瓶 |
|  | 铝瓶 | 2L |  | 瓶 |
|  | 钢瓶 | 10L |  | 瓶 |
|  | 钢瓶 | 20kg/40L |  | 瓶 |
|  | 钢瓶 | 4L |  | 套 |
|  | 液氮罐 | 10L |  | 个 |
| 推车 | 小推车 | 4L |  | 套 |
|  | 大推车 | 40L |  | 套 |
| 减压阀 | 减压阀 | 2-8L |  | 套 |
|  |  | 40L |  | 套 |

注：依据特种设备使用规程，由中标人负责气体钢瓶年检（免费）。

三、气体钢瓶预估量

| 气体钢瓶预估量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 标准气10升 | 瓶 | 10 |
| 2 | 标准气8升 | 瓶 | 10 |
| 3 | 大肺气 | 瓶 | 50 |
| 4 | 高纯氮气(40升) | 瓶 | 100 |
| 5 | 高纯二氧化碳(40升) | 瓶 | 120 |
| 6 | 高纯氩气(10升) | 瓶 | 1 |
| 7 | 高纯氩气4升 | 瓶 | 7 |
| 8 | 混合气 | 瓶 | 2 |
| 9 | 氧气2.8升 | 瓶 | 4 |
| 10 | 氧气4升 | 瓶 | 2000 |
| 11 | 氧气8升 | 瓶 | 600 |
| 12 | 氧气40L | 瓶 | 800 |
| 合计 | 瓶 |  | 3704 |
| 13 | 液氮 | 升 | 1800 |
| 合计 | 升 |  | 1800 |

四、钢瓶规格图：

4升氧气钢瓶                                2.8升氧气钢瓶

4升氧气铝瓶                            2.8升氧气铝瓶

8升氧气铝瓶                           8升混合气钢瓶

2升氩气                                8升二氧化碳

40升氮气钢瓶                                40升二氧化碳钢瓶

40升混合气钢瓶